装  修  手  册

长春博雅物业服务有限公司

目 录

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 业主签属 | 物业公司签属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办理装修须知、收费标准 | 1 |  |  |
| 2 | 办理装修流程图 | 2 |  |  |
| 3 | 装饰装修管理服务协议 | 3 | ● | ● |
| 4 | 业主装修授权委托书 | 6 | ● |  |
| 5 | 装饰装修申报登记表 | 7 | ● | ● |
| 6 | 装修施工承诺书 | 8 | ● | ● |
| 7 | 防火治安责任书 | 9 | ● | ● |
| 8 | 动用明火申请表 | 10 | ● | ● |
| 9 | 装饰装修工程竣工验收单 | 11 | ● | ● |

温馨提示：

请您认真阅读并按照《装修手册》的指导做好装修前的准备工作，办理装修手续时请务必携带本文件及各种资料文件。

如果本人不能亲自办理的，业主本人须提前将《业主装修授权委托书》填写好。请用黑色钢笔、中性笔填写，勿用铅笔、圆珠笔、彩笔填写。

办理装修须知

- 业主及装修公司在办理装修前请认真阅读《装修手册》，了解装修办理流程，签署《装饰装修管理服务协议》、《防火、治安责任书》、《装修违约承诺书》、《装饰装修申报登记表》。

- 办理装修手续时，请提交下述资料：

- 业主身份证原件及复印件1张；

- 委托代理人办理装修的需携带《业主装修授权委托书》；

- 装修公司营业执照及资质证书复印件一份（须加盖公章并出示原件）；

- 装修人员身份证复印件及照片各一张（须出示原件）；

5. 装饰装修设计方案。

装修收费标准

尊敬的工大家园业主：

感谢您能在百忙之中前来办理装修手续，现将办理装修中涉及的收费项目明细列出，请

阅悉。

注：敬请业主在办理装修时对以下的收费项目明细仔细参对。

| 序号 | 收费内容 | 收费标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时出入证工本费 | 5元/人 | 装修时按实际装修施工人数收取 |
| 2 | 临时出入证押金 | 50元/人 | 装修时按实际装修施工人数收取，装修结束时《临时出入证》无损坏且收据齐全，押金一次性退还。 |
| 3 | 装修保证金 | 2000元/户 |  |
| 4 | 装修垃圾清运费及装修管理费 | 5元/平方米 |  |

办理装修流程图

业主          装修公司                       物业公司

了解房屋结构及装修管理规定              向业主及装修公司介绍、讲解

物业公司有关装修管理规定    和违章装修的危害

签署《装饰装修管理服务协议》、          业主、物业及装修公司签署《装

《防火、治安责任书》                  饰装修管理服务协议》《防火治安责任书》

填写装修申报表                      审核业主装修申报表并对不合格项进行指正

领取《装修许可证》                     核发《装修许可证》

办理出入证、交装修相关费用

凭《装修许可证》、身份证复

印件、照片办理装修人员琳时出入证收取装修相关费用

装修施工现场巡查，详细记录工程进展情况，对不合格项随时提出整改意见并监督执行情况

装修施工开始

施工结束后对装修房屋进行验收               对装修竣工房屋进行验收

业主入住需向物业公司申报，                    退还相关押金

申请办理相关证件退还手续

装饰装修管理服务协议

甲方：业主＿＿＿

乙方：长春博雅物业服务有限公司

丙方：（装修公司）＿＿＿

为了维护工大家园全体业主、物业使用人的合法权益，保障房屋的结构安全

和装饰装修工程顺利进行，依据《住宅室内装饰装修管理办法》（中华人民共和国建设部110号令）等相关法律法规和工大家园《临时管理公约》《业主手册》的约定，三方达成如下协议：

一、装饰装修工程的实施内容：

二、装饰装修工程的实施期限：   年   月   日  至  年  月  日

三、允许施工的时间

周一至周五：         上午7：00—12：00  下午13：00—19：00

周六、周日及节假日： 上午8：00—11：30  下午13：00—18：00

四、装修管理服务相关费用：

装饰装修管理费及垃圾清运费：5元/平方米

五、甲方的权利、义务

1. 甲方有权自行选择装饰装修企业对其房屋专有部分进行装修。

2. 甲方须按规定办理装修申请手续，并严格遵守《〈长春市城市房屋安全管理条例〉实施细则》等相关法律法规的规定。

3. 甲方除在室内装饰装修开工前携同自行委托的装饰装修企业承包负责人与物业服务企业（乙方）三方签订本协议外，还需签订《防火、治安责任书》及《装修违约承诺书》。

4. 甲方不能改变房屋安全、消防、防水、保温、采光、卫生等建筑功能。

5. 甲方遵守规划、供暖、供热、煤气、电力等有关部门的规定。

6. 甲方承诺不对室内共用设施设备进行拆改。

7. 甲方有对丙方装饰装修施工监督管理的义务，保证丙方不得有拆改、破坏共用设施设备等行为。

8. 甲方应督促丙方按照乙方要求及时办理园区临时出入证。

9. 甲方接受并按乙方要求将装修垃圾袋装按时排放到指定地点。

10.甲方的装饰装修行为不得影响其他业主的正常生活。

11.甲方遵守工大家园《业主手册》之装饰装修管理指南的相关规定。

12.甲方装修期间不得在屋面、平台、露台、外窗挑台安装卫星信号接收设备。

13. 甲方随时接受乙方对装饰装修活动的监督检查管理。

六、乙方的权利、义务

1. 乙方允许甲方与委托的装修公司在办理完装修手续（装修许可证及施工人员出入证）后进入园区施工。

2. 乙方有权利要求甲方对其室内的公共设施设备保持原样；乙方有权利要求甲方对已经拆改的公共设施设备恢复原样，并赔偿由此而引起的损失。

3. 乙方有权利制止甲方装修违规行为，并在必要时提请有关行政主管部门按照国家有关规定查处。

4. 乙方有义务将装修垃圾排放地点告知甲方。

5. 乙方有义务明示空调机安装位置。

6. 乙方有义务协助甲方了解房屋结构情况。

7. 乙方有权按照《住宅室内装饰装修管理办法》的规定对装饰装修活动进行监督检查管理。

8. 所有装修施工人员离开物业服务区域时，乙方有权检查其携带的物品。

七、丙方的权利、义务

1. 丙方应当遵守《住宅室内装饰装修管理办法》的规定。

2. 丙方承诺不对甲方物业专有部分的共用设施设备进行拆改。

3. 丙方应按乙方要求办理临时出人证进出园区。

4. 丙方接受乙方对其装饰装修活动进行监督检查管理，并对其违反装饰装修监督管理要求所造成的损失进行赔偿。

5. 丙方按照乙方要求的施工时间进行施工。

6. 丙方应按乙方规定，将装修垃圾袋装并按时排放在指定地点。

7. 丙方施工人员如需在园区内临时住宿，除应得到甲方允许外还应到辖区派出所办理暂住证。

8. 丙方应遵守消防管理规定，施工现场按规定配备灭火器。

9. 丙方装修施工人员晚上九点后禁止出入园区。

10.丙方要求装修施工人员严格遵守工大家园《业主手册》的相关规定。

八、甲方、丙方在装饰装修施工过程中禁止下列行为

1. 土建结构

(1)在房屋内、外挖掘地下室、菜窖、储物间、车库、水池及一切有害房屋基础的装修行为；

(2)破坏及拆改原建筑承重和外围护结构（剪力墙、梁、柱、楼（地）面、板、外墙、分户墙和阳台栏板），在外墙上扒门、窗；

(3)改动外墙窗，包括在玻璃上开洞、在室外增加防盗网、改动原窗框、扇的外形或窗扇开启方式；

(4)安装窗台板时破坏防水；

(5)拆除安全防护栏；

(6)住宅房屋拆改厨房的排烟道、卫生间的排气道等相关公共设施，在外墙体及玻璃窗开设排烟、排气道。

2. 燃气设施

拆改、更换燃气设施设备、配件，燃气管道不明装。

3. 水暖工程

(1)改动室内的下水主管道，将室内排水管道卧于墙内；

(2)私自拆改室内地热采暖系统；

(3)将没有防水要求的房间或阳台改为卫生间、厨房；

(4)改动进户水表（含水表）至供水主管道部分。

4. 电气工程

(1)私自改动室内的可视对讲系统；

(2)私自改动室内的总空开箱；

(3)私自使用电、气焊；

(4)使用电器的总功率超过原房屋的设计功率。

5.木工、油工工程

(1)铺设地板时在地面钉钉、凿毛；

(2)向下水管道内倾倒油料胶质及挥发性、腐蚀性液体、水泥砂浆等。

6. 物业外立面

(1)任何对物业外立面做出更改、破坏以致影响外观的行为（如花园、阳台、窗户、屋面平台、露台、外墙面、外窗挑台等）；

(2)露台以任何方式封闭，拆除或更换外窗和露台落地门，更换护栏（含颜色、材料、增加门扇等）；

(3)在本物业服务区域内任何位置搭建门斗、雨篷、遮阳棚、凉亭、仓库、防护栅栏等建筑物、构筑物，擅自装设任何伸出窗户及阳台、外墙或紧贴外墙的晾衣架；

(4)在物业屋面、露台、外窗挑台等区域内加设私人无线电、卫星接收天线、等。

7. 空调安装

业主未按设计预留的位置安装空调设备的外机，或预留位置未能满足要求时，未按物业公司指定的位置安装。

九、违约责任

1. 装饰装修施工期间甲方应配合接受乙方的巡视监督，不得拒绝和阻碍乙方对装饰装修活动的监督管理。对于查出的隐患，甲方必须在规定期限内整改，否则因此造成的一切损失由甲方自行负责。

2. 因室内装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等，由甲方负责修复和赔偿；如果由于丙方原因造成的，甲方可向丙方追偿。

3. 甲方擅自拆改燃气、供暖管道等设施的，甲方承担由此产生的一切后果。

4. 甲方因室内装饰装修活动中造成公共部位、公共设施设备损坏或环境污染的，乙方有权责成甲方、丙方立即改正，由此所造成的一切损失均由甲方负责，如果由于丙方原因造成的，甲方可向丙方追偿。

5. 甲方因未按本协议第八款约定，乙方有权责成甲、丙方立即改正，由此所造成的一切损失均由甲方负责，如果由丙方原因造成的，甲方可向丙方追偿。

6. 甲方、丙方未按工大家园《业主手册》相关规定进行装修活动，乙方有权责成其改正，由甲方负责修复和赔偿；如果由于丙方原因造成的，甲方可向丙方追偿。

十、其它需要约定的事项

1. 如甲方与丙方因装修问题产生争议，双方按照有关法规自行协调解决，乙方没有义务处理双方纠纷，也没有义务代其中一方对另一方履行约束或追缴行为，同时也不承担由双方的纠纷产生的任何后果。

2. 本协议未尽事宜请参阅工大家园《业主手册》的相关规定。

3. 本协议履行过程中所产生的争议，经协商仍不能达成一致的，各方均可向乙方所在地人民法院起诉。

4. 本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份。

5. 本协议自三方签字之日起生效，至装修工程竣工验收合格之日终止。

甲方：（装修人）签字：                  日期：  年  月  日

被委托人签字：                         日期：  年  月  日

乙方（盖章）长春博雅物业服务有限公司   日期：  年  月  日

丙方（盖章）

装饰装修施工企业（负责人）签字：       日期：  年  月  日

业主装修授权委托书

长春博雅物业服务有限公司：

本人（姓名）        为工大家园      栋     单元    室（住宅/公建）业主，授权委托          （姓名）到贵公司办理装修手续，其所代理签署的一切文件、承诺以及装修相关事宜，本人全部予以承认。

业主（委托人）签名（章）：          被委托人签名（章）：

联系电话：                         联系电话：

年   月    日                年   月   日

业主（委托人）身份证：

复印件粘贴处

被委托人身份证：

复印件粘贴处

装饰装修施工申报登记表

| 业主 |  | 姓名： | 联系电话： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地址： 栋 单元 室 |  |  |  |  |
| 装修单位 |  | 名称： |  |  | 资质证书号： |  |
|  |  | 地址： |  |  | 营业执照号： |  |
|  |  | 负责人： |  |  | 联系电话： |  |
| 资料发放 |  | 《装修手册》□ | 施工场地人员留宿 |  |  | 人数： 人 |
| 资料收集：（复印件需核对原件） 装修方案 □ 动火申请表 （原件） □ 装修设计图 张 □ 业主委托书 （原件） □ 装修协议 （复印件）□ 业主认可书 （原件） □ 消防审批文件 （原件） □ 租赁合同 （复印件）□ 改造设计图 张 □ 营业执照 （复印件）□ |  |  |  |  |  |  |
| 装修内容：（位置、材料、施工方式） |  |  |  | 物业管理项目机构意见： |  |  |
|  |  |  |  | 物业公司意见： |  |  |
| 施工时间： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 开工意见： 物业管理项目机构负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 | 完工验收情况： 验收人： 年 月 日 |  |  | 物业管理项目机构完工小结： 负责人： 年 月 日 |  |  |

装  修  施  工  承  诺  书

| 施工单位 |  | 施工地点 | 栋 单元 室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 承 诺 事 项 问 题 |  |  |
| 1 | 不擅自开工 |  |  |
| 2 | 不乱拉电线、超负荷用电 |  |  |
| 3 | 不擅自改动燃气线路，安装燃气用具 |  |  |
| 4 | 空调机按位置安装 |  |  |
| 5 | 不随意改变窗台、窗框、玻璃、阳台、护栏、户门颜色、格调 |  |  |
| 6 | 不随意改变阳台功能 |  |  |
| 7 | 不随意封闭阳台，加装防盗门、网 |  |  |
| 8 | 不随意拆改墙体 |  |  |
| 9 | 不随意在承重墙、梁、柱上穿孔、削薄、挖槽 |  |  |
| 10 | 不私自增加线路负荷 |  |  |
| 11 | 不私自开凿楼面层，破坏防水层做24小时闭水试验 |  |  |
| 12 | 不私自改动上下水管道设施、电线（开关盒） |  |  |
| 13 | 不擅自占用楼梯通道、屋面平台、露台 |  |  |
| 14 | 不擅自在室外加装灯、牌、广告等 |  |  |
| 15 | 不堵塞地漏和排水管道 |  |  |
| 16 | 不擅自移动、破坏消防设施 |  |  |
| 17 | 不擅自改变门的开启方向，使用消防禁用品 |  |  |
| 18 | 不擅自动用明火 |  |  |
| 19 | 不铺装过重的地板材料 |  |  |
| 20 | 不随意丢弃装修垃圾，利用共用部位、场地 |  |  |
| 21 | 不随意向窗外抛扔杂物、垃圾 |  |  |
| 22 | 不用电梯运送装修散料、超长超重料 |  |  |
| 23 | 冲洗地面时，不将水冲向电梯，破坏电梯装饰 |  |  |
| 24 | 按规定时间施工，夜间不随意在业主家中留宿 |  |  |
| 25 | 不破坏公共设施设备、绿地、绿篱、树木等 |  |  |
| 26 | 拆改窗台、包窗口、安装大理石，易出现结霜、玻璃挂水、墙体返霜长毛等不良后果，由业主自行负责 |  |  |
| 27 | 办理装修人员《临时出入证》，遵守本物业服务区内的公共秩序管理规定及其它相关要求 |  |  |
| 28 | 不拆改阳台承重墙 |  |  |
| 29 | 按要求配备灭火器 |  |  |
| 30 | 随意改装智能化系统，易出现室内可视对讲分机不能正常使用及该系统共用设备损坏等不良后果，由业主自行负责 |  |  |
| 31 | 所有车辆不私自上绿地、甬路 |  |  |
| 32 | 施工过程中主动配合物业公司的日常监督、检查等管理工作 |  |  |

装修过程中，严格执行相关规定，如有上述违约事宜发生，自愿承担全部后果及责任。

装修施工单位负责人签名确认：             日期：     年   月   日

业主签名确认：                           日期：     年   月   日

防火、治安责任书

为了维护业主权益和楼宇的正常秩序，保障全体业主的人身及财产安全，确保装修期间无火灾和安全隐患，特与物业公司签订本责任书。

- 遵守关于消防的有关规定，遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要

的安全和消防措施，不擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住户及财产的安全。

二、装修现场配备2具不小于5㎏的干粉灭火器。

三、施工人员必须熟悉灭火器的使用方法，遇火情能正常使用，并立即报警

或与物业公司中控室联系，及时扑灭火情。

四、装修现场严禁吸烟，施工人员用明火时周围禁止存放易燃物品，如木材、

油漆等易挥发性化学物品。

- 装修现场不得使用电炉子及液化气罐等明火做饭。

- 施工人员应安全、合理、正确使用电器设备，停工期间应关闭电源总开

关。

七、装修公司自装修期间接受业主及物业公司对装修现场的消防检查，如查出隐患，装修公司必须立即整改。

八、施工人员在施工现场不准从事任何违法犯罪活动。

九、施工人员在施工过程中，不准在公共部位施工操作，要做好用电、用火

的管理，确保施工安全。

十、要文明施工，维护公共秩序，保持环境卫生，不在楼阁内堆放物品，不

影响他人生活和休息。

十一、装修公司必须教育施工人员遵纪守法，熟知物业管理有关规定，并指

定专人负责安全工作，防止案件和火灾发生。

装修期间，如因装修公司管理不当或违章操作发生火灾或治安案件，由装修

公司负全责。

装 修 公 司 公 章：

代 表 人 签 字：

业  主  签  字：

年     月      日

动 用 明 火 申 请 表

用火区域：     栋     单元    室     操作人：

用火种类：                           看火人：

施工单位：                           用火日期：

防火责任人：                         联系电话：

动用明火管理规定

凡经批准后动用明火的施工单位，动火前要做到“八不”，动火中要做到“四要”，动火后要做到“一清”。

一、“八不”

1. 防火、灭火设备不落实不动火。

2. 周围的易燃杂物未清除不动火。

3. 附近难以移动的易燃结构，未采取安全防范措施不动火。

4. 凡盛过油类等易燃液体的容器，未经洗刷干净仍有残存油质的不动火。

5. 凡储存有易燃、易爆物品的部位，未经过排除危险的不动火。

6. 进行焊接或切割作业时，周围可燃物品未清除的不动火。

7. 电、气焊工具有毛病，安全保护不健全的不动火。

8. 未配备相应的灭火器材的不动火。

二、“四要”

1. 动火前要指定现场安全负责人，并做好消防知识培训工作。

2. 施工人员经常注意动火情况，发现不安全苗头要立即停止动火。

3. 发生火灾事故要及时扑救。

4. 动火人员要严格执行安全操作规程。

三、“一清”

动火人员在动火后，应彻底清理现场火种后，确保没有隐患才能离开现场。

长春博雅物业服务有限公司经办人签字：         日期：   年   月   日

施工负责人签字：                             日期：   年   月   日

业主签字：                                   日期：   年   月   日

装饰装修工程竣工验收单

| 房号 | 栋 单元 室 | 业主 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰装修竣工验收内 容 | 室内物业共用设施设备 下水主管道：□完好 □损坏 □损坏已恢复原样 烟（风）道：□完好 □损坏 □损坏已恢复原样 室内专用部分装饰装修施工 承重墙： □未改动 □已改动 强 电： □未改动 □已改动 弱 电： □未改动 □已改动 卫生间防水：□未改动 □已改动并做闭水试验 燃气设施： □未改动 □已改动并有燃气公司批件 □已改动没有燃气公司批件 窗： □未改动 □已改动 门： □未改动 □已改动 地热： □未改动 □已改动 物业公司客服助理签字： 日期： 年 月 日 业主签字确认： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 物业工程部审核意见 |  |  |  |  |  |
| 物业公司审核意 见 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |